様式１６．１

| ×整理番号 |  |
| --- | --- |
| ×受理年月日 |  |

液化石油ガス設備工事届書

平成　　　年　　　月　　　日

吉川松伏消防組合

管理者　　　　　　　　様

氏名又は名称及び法人に

あってはその代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

住　　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届出します。

| 工事に係る供給設備又は 消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１　×印の項は記載しないこと。

２　氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、署名

することができる。この場合において署名は必ず本人が自署するものとする。

様式１６．２－１

設備工事届出書別紙

１．貯蔵設備の構造総括表

| 貯蔵能力 |  |  |  | ㎏ （ ㎏ × 本 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屋根 |  |  | ① 石綿スレート ・ ②薄鉄板 ・ ③その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 構 | 扉 |  |  | 材質（ ） 厚さ（ ） ①引戸 ・ ②シャッター ・ ③開戸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 囲い |  |  | ①鉄筋コンクリート・②重ブロック・③鋼板製・④その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 造 | 滞留防止措置 |  |  | ①有（ ㎝× ㎝ 個 方向）・ ②無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転倒防止措置 |  |  | ① チェーン ・ ② その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気２ｍ |  |  | ① 適 ・ ② 否 |  |  |  | 敷地境界線までの距離 |  |  | ｍ |
| 位 | 保安物件までの距離 |  |  |  |  | 第1種保安物件 ｍ 第２種保安物件 ｍ |  |  |  |  |  |
| 置 | 火気取り扱い施設との距離（１トン以上に限る） |  |  |  |  |  |  |  |  | ① 適（５ｍ以上） ・ ② 否 |  |
| 供 給 状 況 | 調整器 |  | ①自動切替式（１．分離型・２．一体型）・②２段減圧式（１．分離型・２．一体型） ③単段減圧式 能力 ㎏／ｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | メーター |  | ①マイコンⅡ ・ ②Ｓ ・ ③ＳＢ ・ ④その他 （ ）， 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  |  |  | ① 有 ・ ② 無 |  |  |  |  |
|  | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  |  |  | ① メーター内臓 ・ ② 感震器連動 |  |  |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  |  |  | ①有（１．流量検知式 ・２．圧力検知式 ・３．流量検知式圧力監視型）・②無 |  |  |  |  |
|  | 気化装置 （添付書類） |  |  |  | ① 有 （形式 能力 ㎏／ｈ）・ ② 無 （認定書の写し） |  |  |  |  |  |  |
| 警 戒 標 | ＬＰガス 枚 |  |  |  |  |  |  |  | 火気厳禁 枚 |  |  |
|  | 無断立入禁止 枚 |  |  |  |  |  |  |  | 緊急時連絡先 枚 |  |  |
|  | 枚 |  |  |  |  |  |  |  | 管理者氏名 枚 |  |  |
| 消火器 |  | 能力単位 Ａ－（ ）、Ｂ－（ ）本数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式１６．２－２

２．供給管等

| 高圧部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低圧部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  | 深 さ | ｍ |
|  | ピット | ① 有（有の場合は、図面に明記すること。） ・ ② 無 |  |  |  |

３．その他

| 設備士名 |  |  | 設備士免状番号 |  | 県 № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備士再講習受講年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| ポリエチレン資格者氏名 |  | 資格番号 |  |  |  |  |
| 配管用フレキ管資格者名 |  | 資格番号 |  |  |  |  |
| 施工後の表示 |  | ①有・②無 |  | 施工完了年月日 |  | 年 月 日 |
| 工事業者連絡先電話番号 |  |  |  |  |  |  |
| 販売事業者名・電話番号 |  | ① 有（ ） ・ ② 未定 |  |  |  |  |

４．添付書類（以下の書類を添付すること）

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 敷地配置図（敷地内の貯蔵設備の位置と付近の状況を示す図面） |
| ３ | 保安距離図（貯蔵量１トン以上の物件に限り必要。貯蔵設備からの保安距離（斜め距離含む）が確認できる図面） |
| ４ | 容器収納庫の構造図（市販品使用の場合は製造元の仕様書等でも可） |
| ５ | 供給管の配管図 |
| ６ | 施工設備士の免状の写し（再講習受講記録、ポリエチレン管及びフレキ管資格を含む。） |
| ７ | 気密試験結果（自記圧力計の記録された用紙の写し） ＊中圧部分がある場合は中圧部分の試験結果も必要 |